## Amplitude
Arm | Electrode | Distance between +ve & -ve electrode (cm) | RMS Amplitude (mV) |  |  |  | Mean Amplitude (mV) |  |  |  | Max Amplitude (mV)
|  |  | Curl1 | Curl2 | Curl3 | Average | Curl1 | Curl2 | Curl3 | Average | Curl1 | Curl2 | Curl3 | Average
Right | ESVI | 2 | 0.041148 | 0.042012 | 0.063224 | 0.048795 | 0.024587 | 0.026836 | 0.041809 | 0.031077 | 0.14968 | 0.14794 | 0.17628 | 0.15797
|  | 2.5 | 0.051312 | 0.06074 | 0.058681 | 0.056911 | 0.032799 | 0.043747 | 0.04368 | 0.040075 | 0.21511 | 0.17252 | 0.16466 | 0.1841
|  | 3 | 0.044615 | 0.060863 | 0.054868 | 0.053449 | 0.031273 | 0.042226 | 0.036826 | 0.036775 | 0.18363 | 0.18811 | 0.19639 | 0.18938
| Medtronic | 2 | 0.00068905 | 0.00076362 | 0.00083966 | 0.00076411 | 0.00049372 | 0.00053037 | 0.00057112 | 0.00053174 | 0.0019042 | 0.0021839 | 0.0031419 | 0.00241
|  | 2.5 | 0.050029 | 0.060113 | 0.053407 | 0.054516 | 0.032844 | 0.039556 | 0.038546 | 0.036982 | 0.18774 | 0.21698 | 0.1632 | 0.18931
|  | 3 | 0.076838 | 0.065863 | 0.067214 | 0.069971 | 0.050374 | 0.044229 | 0.045726 | 0.046776 | 0.21941 | 0.23841 | 0.27797 | 0.24526
Left | ESVI | 2 | 0.045294 | 0.03492 | 0.0397 | 0.039971 | 0.031744 | 0.02495 | 0.027332 | 0.028009 | 0.14433 | 0.097546 | 0.11618 | 0.11935
|  | 2.5 | 0.041483 | 0.043949 | 0.038455 | 0.041296 | 0.03045 | 0.030581 | 0.025353 | 0.028795 | 0.11592 | 0.13064 | 0.15507 | 0.13388
|  | 3 | 0.045164 | 0.049912 | 0.054862 | 0.049979 | 0.030654 | 0.035191 | 0.037598 | 0.034481 | 0.14525 | 0.17093 | 0.23057 | 0.18225
| Medtronic | 2 | 0.0015631 | 0.001234 | 0.0015535 | 0.0014502 | 0.0010765 | 0.00086893 | 0.0011253 | 0.0010236 | 0.0051971 | 0.0040484 | 0.0047995 | 0.0046816
|  | 2.5 | 0.058475 | 0.046891 | 0.052919 | 0.052762 | 0.04024 | 0.032983 | 0.0389 | 0.037374 | 0.19109 | 0.14339 | 0.1458 | 0.16009
|  | 3 | 0.077566 | 0.062633 | 0.066802 | 0.069 | 0.053846 | 0.04436 | 0.043618 | 0.047274 | 0.30251 | 0.20643 | 0.28874 | 0.26589

## Frequency
Arm | Electrode | Distance between +ve & -ve electrode (cm) | Mean Frequency (Hz) |  |  |  | Median Frequency (Hz)
|  |  | Curl1 | Curl2 | Curl3 | Average | Curl1 | Curl2 | Curl3 | Average
Right | ESVI | 2 | 54.2552 | 54.2552 | 57.8843 | 55.4649 | 37.5507 | 37.2765 | 40.4443 | 38.4238
|  | 2.5 | 45.7047 | 52.8635 | 60.428 | 52.9987 | 29.5861 | 35.8617 | 41.3069 | 35.5849
|  | 3 | 50.2263 | 54.1782 | 53.7095 | 52.7047 | 34.13 | 35.868 | 37.6426 | 35.8802
| Medtronic | 2 | 113.8834 | 97.2439 | 103.2273 | 104.7849 | 105.4046 | 83.9946 | 90.5819 | 93.327
|  | 2.5 | 52.2978 | 54.7285 | 50.2031 | 52.4098 | 33.6892 | 36.483 | 33.4158 | 34.5293
|  | 3 | 44.827 | 50.9915 | 52.0919 | 49.3035 | 28.385 | 33.1629 | 36.8717 | 32.8065
Left | ESVI | 2 | 54.677 | 55.2808 | 61.6564 | 57.2047 | 37.4895 | 34.9131 | 45.1016 | 39.1681
|  | 2.5 | 48.8004 | 49.4108 | 45.7661 | 47.9925 | 34.6676 | 32.7263 | 30.46 | 32.618
|  | 3 | 48.4905 | 50.8661 | 52.9463 | 50.7676 | 34.1873 | 32.9278 | 34.472 | 33.8624
| Medtronic | 2 | 101.0906 | 100.2546 | 97.2841 | 99.5431 | 85.6031 | 84.183 | 83.872 | 84.5527
|  | 2.5 | 46.6548 | 56.3396 | 56.1002 | 53.0315 | 31.9624 | 34.0656 | 35.6356 | 33.8879
|  | 3 | 48.0499 | 57.0101 | 50.8059 | 51.9553 | 32.504 | 36.4243 | 33.82 | 34.2494